لیست تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان حضرت رسول(ص)کلاله

	دلایل نیاز
	تعداد
	نام کالا
	ردیف

	دستگاه های موجود به طور مستمر دچار نقص در برد مولتی ماژول و سایر قطعات اصلی شده و ارائه خدمات به بیماران را با سختی همراه کرده است.
	6
	مانیتوربد ساید جهت سیستم سانترال 
	1

	 نداشتن قابلیت های مورد نیاز سیستم موجود
	1
	سیستم مانیتورینگ سانترال به همراه نرم افزار مربوطه
	2

	کمبود در بخشهای کلینیک تست ورزش-مراقبتهای ویژه قلب-ارتوپدی
	3
	الکتروشوک
	3

	استفاده از تختهای غیر استاندارد در بخش دیالیز که باعث عدم تعادل بیمار در حین عمل دیالیز گردیده و باعث بروز آسیب می گردد.
	10
	صندلی دیالیز
	4

	کمبود در بخش نوزادان
	10
	کات نوزاد
	5

	کمبود در بخشهای بیمارستان
	4
	پالس اکسی متر
	6

	کمبود در بخشهای اورژانس-داخلی
	4
	مانیتور پرتابل
	7

	کاربرد فراوان در اعمال جراحی
	1
	عینک لوپ
	8

	کمبود در بخشهای بیمارستان
	2
	ترالی اورژانس
	9

	جهت استفاده در عمل سزارین به منظور انجام زایمان بدون درد
	4
	سیلندر گاز انتونوکس و ماسک و متعلقات مربوطه
	10

	مستعمل شدن دستگاه موجود-افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات
	1
	پروسسور رادیولوژی دیجیتال
	11

	با توجه به اقزایش تعداد بیماران و کمبود دستگاه نیازمند به افزایش تعداد دستگاه ها می باشد.
	5
	دستگاه دیالیز
	12

	نداشتن عوارض-استفاده از وپور هالوتان که دارای عوارضی برای بیمار میباشد.
	2
	وپورایزر ایزوفلوران
	13

	مستعمل شدن دستگاه موجود-عدم وجود دستگاه پشتیبان
	1
	سل کانتر
	14

	کمبود در آزمایشگاه-به علت راه اندازی بخش مراقبتهای ویژه قلب نیاز به انجام تستهای انعقادی می باشد.
	1
	کوآگولومتر
	15

	مستعمل شدن تختهای موجود
	3
	تخت اتاق عمل الکترونیکی
	16

	کمبود در کلینیک تست ورزش
	1
	لارینگوسکوپ
	17

	کمبود در بخشهای بیمارستان
	2
	ترالی دارو
	18

	کمبود در بخشها-نداشتن دستگاه پشتیبان
	2
	ECG
	19

	کمبود در بخشهای بیمارستان
	5
	تخت 3 شکن
	20

	استفاده در اعمال جراحی ارتوپدی
	1
	فلورسکوپی c-arm
	21

	جایگزینی با تختهای بخش اورژانس جهت افزایش فضا و جابجایی بهتر بیماران
	5
	برانکارد
	22

	مستعمل شدن دستگاه موجود
	2
	تورنیکت
	23

	راه اندازی اتاق عمل شماره3
	1
	ماشین بی هوشی
	24



